## 1 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 1 кв. 2019г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 33.95 | 0 | 0 | 6.9 | 27.05
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 7.8 | 25.55
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 16.9 | 34.5

## 2 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 2 кв. 2019г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 33.95 | 0.3 | 0 | 9.043 | 24.607
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 12.709 | 20.641
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 16.443 | 34.957

## 3 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 3 кв. 2019г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 33.95 | 0.3 | 0 | 9.97 | 23.68
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 13.4 | 19.95
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 19.2 | 32.2

## 4 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети ОАО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" с разбивкой по уровням напряжения за 4 кв. 2019г
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 33.95 | 0.3 | 0 | 3.906 | 29.744
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 11.3271 | 22.0229
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 15.162 | 36.238