## 1кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 1 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 16.885 | 34.515

## 2кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 16.443 | 34.957

## 3кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 19.2 | 32.2

## 4кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания электрической сети 35 кВ и выше АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания в 35 кВ и выше, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 15.162 | 36.238