## 1кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "Энергопром-Челябинский электродный завод" за 1 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 6.9 | 27.05
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.6 | 0 | 7.8 | 25.25

## 2кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" за 2 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0.3 | 0 | 9.043 | 24.607
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.6 | 0 | 12.709 | 20.341

## 3кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" за 3 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0.3 | 0 | 9.97 | 23.68
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 13.4 | 19.95

## 4 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО "ЭПМ-Челябинский электродный завод" за 4 кв. 2019г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии, МВт | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0.3 | 0 | 3.906 | 29.744
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 1.3 | 0 | 11.3271 | 22.0229