## 1 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети с разбивкой по уровням напряжения за 1 кв. 2020
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 33.95 | 0 | 0 | 3.5748 | 30.3752
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 34.65 | 0 | 0 | 3.96 | 30.69
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 12.474 | 38.926

## 2 кв
Сведения о резервируемой мощности электрической сети с разбивкой по уровням напряжения за 2 кв. 2020
№ п/п | Наименование подстанции | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 6 | 33.95 | 0 | 0 | 2.7936 | 31.1564
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 6 | 34.65 | 0 | 0 | 3.6036 | 31.0464
3 | ГПП-3 "Прогресс-3" | 35 | 51.4 | 0 | 0 | 13.1775 | 38.2225