## 1 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети за 1 кв. 2020г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 3.5748 | 30.3752
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 9.605 | 0 | 3.96 | 21.085

## 2 кв
Сведения о величине свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ электрической сети АО за 2 кв. 2020г
№ п/п | Наименование питающего центра | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность, МВт | Величина мощности по заключенным договорам по передаче эл.энергии | Величина мощности по заявкам на технологическое присоединение («зарезервировано»), МВт | Максимальная фактическая мощность с учетом присоединенных потребителей, МВт | Величина свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, МВт
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ГПП-1 "Прогресс-1" | 110/6 | 33.95 | 0 | 0 | 2.7936 | 31.1564
2 | ГПП-2 "Прогресс-2" | 110/35/6 | 34.65 | 0 | 0 | 3.6036 | 31.0464